Czermin, dnia 15.02.2019r.

**Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin**

**Żegocin 45**

**63 – 304 Czermin**

ZP.271.**1.2.**2019

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

 **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
**„Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Żegocin”.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986) udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn.: *„Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Żegocin”* –
 znak sprawy ZP.271.1.2019.

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Żegocin, prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii:

**Pytanie nr 1:**

Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami z dnia 08.02.2019r oraz zgodą na zamianę grubości nawierzchni poliuretanowej, proszę o zmianę w kosztorysie ofertowym opisu pozycji kosztorysowej dotyczącej grubości nawierzchni poliuretanowej z 14 mm na 13 mm (pozycja kosztorysowa nr 19),

Jest:

„Wykonanie nawierzchni sportowej, poliuretanowej grubości 14 mm z wymalowaniem linii boisk piłkarskich”

Po zmianach powinno być:

„Wykonanie nawierzchni sportowej, poliuretanowej grubości 13 mm z wymalowaniem linii boisk piłkarskich”

**Odpowiedź:**

W nawiązaniu do udzielonego wyjaśnienia oraz zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 08.02.2019r. Zamawiający dopuścił możliwość wykonania nawierzchni poliuretanowej o grubości co najmniej
13 mm wykonanej metodą natrysku granulatem EPDM produkcji pierwotnej, barwiony w masie, posiadający parametry zgodne z normą PN-EN 14877:2014-02 oraz pod warunkiem posiadania:

* Certyfikatu IAAF dla nawierzchni (Products Certificate),
* Wyników badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązujące w UE parametry nawierzchni PU),
* Wyników badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość związków chemicznych),
* Wyników badań WWA,
* Atestu higienicznego wydanego przez PZH,
* Karty technicznej potwierdzona przez producenta,
* Autoryzacji producenta nawierzchni, wystawiona przez Wykonawcę na realizowaną nawierzchnię wraz
z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez Producenta na tę nawierzchnię.

W związku z powyższym Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie brzmienia pozycji nr 18 kosztorysu ofertowego oraz przedmiaru robót:

 **Jest:**

„Wykonanie nawierzchni sportowej, poliuretanowej grubości 14 mm z wymalowaniem linii boisk piłkarskich”

**Winno być:**

**„Wykonanie nawierzchni sportowej, poliuretanowej grubości 13 mm z wymalowaniem linii boisk piłkarskich”.**

**Zamawiający informuje, że niniejsze pytanie i udzielona na nie odpowiedź stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będzie wiążąca przy składaniu ofert.**

Termin składania ofert pozostaje bez zmian. Otwarcie ofert bez zmian.

 **W imieniu Zamawiającego:**

 **Prezes**

 **Stowarzyszenia Miłośników Wsi Żegocin**

 **/-/ Zofia Zawada**

Sporządziła: Dorota Gauza /tel.: 62/741 – 60 – 31 wew. 33/